成都体院健康大厦和老浴室部分外墙清洗、

维修粉刷临街立柱、挑台底面及锅炉房南墙项目报价表

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀螺丝钉拆除 | 项 | 1 |  | 不论实际多少数量 |
| 2 | 小孔回填 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 墙面瓷砖、临街地面和梯步局部修补 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 临街柱子、挑台底面及边缘和锅炉房南墙（教工活动中心背后）防水乳胶漆 | 项 | 1 |  | 1.基层类型：健康大厦柱面及天棚底一般抹灰面，5根柱，直径0.9米，高度8.4米；天棚1.2米宽；锅炉房南墙，高度8.4米，长25米。2.腻子种类：石膏粉腻子。3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍。4防水乳胶漆两遍。大约350平方米。 |
| 5 | 健康大厦左侧二楼以下部分及花台瓷砖、老浴室正面和南面等区域（含外墙和玻璃）及梯步清洗 | 项 | 1 |  | 外墙面大约1050平方米 |
| 6 | 外墙脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 外墙清洗用升降设备 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 安全措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 安全保险 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 材料及建渣清运 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 管理费 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 利润 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 税金 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 包干价 |

成都体育学院后勤处

2018年9月12日